# DNA测序结果说明

# 在测序完成后，我们会对每个样品提供一份测序报告，其中包括：

1. 原始序列彩色峰图（序列查看软件可自行下载，[序列查看工具SeqScanner](http://115.29.244.21/files/SeqScannerInstall.zip)）
2. 序列文件
3. 拼接结果（需要测通的样品）
4. 如需要调整，根据不同的调整方法，实验周期相应延长1-3个工作日；
5. 对于需求Primer Walking样本，每一轮反应需2-3个工作日。
6. 在进行DNA测序时，紧接引物的10~30碱基有时不一定能完全读清楚。
7. 项目交付周期：
8. 正常情况下，质粒和已纯化好的PCR产物自收样日至发送报告日的周期为2天；新鲜菌液和未纯化PCR产物的周期为3天。
9. 对于测序结果失败或不理想的我们都会安排一次验证实验，对于测序结果不好的，我们会尽力找到可能的原因，以建议进一步如何操作。
10. 小于150bp的PCR产物直接测序效果不好，建议克隆后测序。